2019新疆农业机械博览会

特装施工报馆须知

目录

一、报馆须知（木制结构）	2-17

二、报馆须知（桁架结构）	18-23

三、施工车辆证件申请表	24

四、施工人员证件申请表	24

2019新疆农业机械博览会

特装施工报馆须知

（木制结构）

报馆截止时间：进场三个工作日18:00前

尊敬的各位参展单位、施工单位：为了保证您在新疆国际会展中心一次性报馆成功、安全施工、顺利参展，请详尽阅读以下须知，并在截止日期前按要求提交全面的报馆材料。

一、注意事项：

新疆国际会展中心审核组由业务部、安保部、技术保障部、信息化部共同组成,接受施工资质单位的报馆材料,办理审批施工手续,审核发布施工证件。在新疆国际会展中心范围内进场施工单位，均需办理报馆手续。 施工单位要严格遵守新疆国际会展中心施工管理规定，如施工单位违反相关规定的，新疆国际会展中心有权要求施工单位进行整改或停止施工，由此造成的一切损失均由参展单位和施工单位承担。

提交报馆资料有关咨询电话：0991-4620500

- 办理证件有关咨询电话：0991-4655763、0991-4823370

- 缴纳费用、办理用电、租用展具和叉车等设备请致电现场服务中心：0991-4601020、0991-4652333

二、提交报馆资料：

在规定时间内提交电子版报馆材料至会展中心业务部胡雪娇：邮箱459822118@qq.com，否则影响进馆施工。自持纸质版报馆材料。报馆材料具体要求和内容如下：

每个特装展台（木质结构）需提交一套报馆资料。报馆材料均提交电子版，须盖公章的材料打印成纸质版盖章后扫描、拍摄成清晰电子图片（图片均为JPG格式）提交，下列资料必须齐全。收集好材料后按1-3分文件夹，及证件文件夹组成一整套文件，总文件名命名为：展会名称+施工单位+参展企业名称（都可简写，务必标明名称）后传送至邮箱。

1号文件夹+施工单位+参展企业名称：

- 报馆信息表（附件1，请务必提交单独的Word版）、

- 施工单位营业执照副本、

- 施工单位法人代表身份证正反面、

- 施工单位与参展单位签订的施工承揽合同书或参展单位委托施工书（双方自行拟定无模板，需盖双方公章）、

- 由施工单位和参展单位共同签字盖章的《施工项目结构安全责任承诺书》（附件2）、《施工项目用电安全责任承诺书》（附件3）和《施工项目消防安全责任承诺书》（附件4）。

2号文件夹+施工单位+参展企业名称：

《施工图纸申报表》（附件5）以及标注尺寸的彩色设计效果图、平面图、正立面图、侧立面图施工图、结构结点图、电路图、展台搭建工艺及材质说明（图片请传送JPG格式）。

3号文件夹+施工单位+参展企业名称：

《施工用电申报表》（附件6）需后附有效的电工资格证（施工现场需携带电工资格证）。

证件文件夹+施工单位+参展企业名称：

施工人员证件申请表、施工车辆证件申请表（已与此份报馆须知同时发送）、施工人员近期免冠JPG格式电子照片。

后附报馆文件格式示意图

- 办理施工证件：

施工证件办理流程：

- 施工单位将信息完整的报馆资料（包括证件文件夹）传送至邮箱，资料经报关负责人审核合格后，会将证件文件夹传给相关工作人员进行政审工作，一般提交资料合格三个工作日后即可前往会展中心办理施工证；

- 施工证件政审工作需要1-2天的时间，因此拒绝接收临时增添的人员车辆的证件信息，证件文件夹随报馆资料一同提交，最迟提交时间为进场前三个工作日；

- 在进场施工前请前往会展中心2号或5号现场服务中心按证件个数缴纳证件费用，并获取缴费单，凭缴费单在制证办公室（会展中心东1104）核实政审信息后现场制证并领取；

- 政审合格的施工人员方可制证入场施工，未持有施工证的人员及车辆禁止进入会展中心，违者后果自负。

施工证件提交注意事项：

（1）证件申请表分人员和车辆两个Excel表格，分别填写后提交Excel版；

- （2）证件信息必须准确填写，身份证号码错误将无法通过政审，则不予办理证件；

- （3）上报证件时需提交近期免冠JPG格式电子照片，并以人名命名照片。(坚决杜绝提交生活照、身份证抠图照、艺术照，否则不予办理证件）。

- 四、收费标准：

报馆成功后，所有施工相关费用可在2号、5号服务中心缴纳。

| 报馆审图收费标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务类型 | 单位 | 价格（元） |
| 审图费（报馆费） | 木质结构施工区域每平米 | 5 |

| 施工证件收费标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证件类型 | 使用范围 |  |  | 价格（元） |  |
| 施工证件 | 人员 |  |  | 20 |  |
|  | 车辆 |  |  | 20 |  |
| 施工管理费收费标准 |  |  |  |  |  |
| 服务类型 |  | 价格（元） | 单位 |  | 备注 |
| 提前进场费 |  | 0/㎡ | 10:00--19:00 |  |  |
| 提前进场卸货 |  | 0 | 小时/处 |  |  |
| 特装施工管理费（室内） |  | 12/㎡ |  |  | 展期 |
| 特装施工管理费（室外） |  | 8/㎡ |  |  | 展期 |
| 特装施工押金 |  | 桁架（大方柱）结构展位：50/㎡ | 50/㎡ |  | 展期 |
|  |  | 木质结构展位：50/㎡ | 50/㎡ |  | 展期 |
| 布展加班费 |  | 0/㎡ | 20:00至24:00 |  |  |
|  |  | 0/㎡/小时 | 24:00至 次日8:00 |  |  |
| 注意事项： 1.布展前提前进场卸货，布展前的加班申请及搭建施工仅白天； 2.加班申请、提前进场卸货以每一家参展商为申报单位，不得拆零申报加班。 |  |  |  |  |  |

| 特装用电服务收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业插件 | 押金（元） | 电价（元） | 功率 | 备 注 |
| 插板 | 100 | 无 | 500W以内 | 展期 |
| 插板 | 100 | 100 | 500W-800W | 展期 |
| 16A/220V | 100 | 270 | 2KW | 展期 |
| 32A/380V | 200 | 1250 | 15KW | 展期 |
| 60A/380V | 200 | 2510 | 30KW | 展期 |
| 临时用电220V/380V | 100 | 200 | 2KW | 布撤展 |
| 注意事项： 1.未经工作人员允许私接用电，将处原定收费标准的两倍罚款； 2.特装展位造成用电事故，后果自行承担并处相应罚款。 |  |  |  |  |

施工管理咨询电话：0991-4652333

用电咨询电话： 张鹏 18199186248

## 运输及仓储服务项目收费

1、一次性就位收费价格表：

| 项目 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工搬运车 | 50-100KG | 一次（件） | 30 |
| 叉车 | 3吨 | 一次（件） | 60 |
|  | 5吨 | 一次（件） | 80 |
| 吊车 | 8吨 | 一次（件） | 90 |
|  | 16吨 | 一次（件） | 100 |
| 卸货平台 | - | 一次（件） | 0 |
| 包装箱管理费 | - | 一立方米（件） | 12/m³/天 |

2、计时收费价格表：

| 项 目 |  | 规 格 | 单 位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叉 车 | 3 吨 | 125.00 | 最低半小时起计 | 以半小时递加 |
|  | 5 吨 | 175.00 | 最低半小时起计 | 以半小时递加 |
| 项 目 | 规 格 | 价格(元/小时/台) | 备注 | 其他 |
| 吊 车 | 8 吨 | 400.00 | 最低一小时起计 | 以一小时递加 |
|  | 16 吨 | 600.00 | 最低一小时起计 | 以一小时递加 |
|  | 25 吨 | 800.00 | 最低一小时起计 | 以一小时递加 |

3、仓库收费标准：

| 项目 | 单 位 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 提前入库 | 每立方米 | 50 |
| 仓储 | 每立方米/天 | 15 |
| 出库 | 每立方米 | 10 |
| 仓库至场馆短驳 | 每立方米 | 50 |

备注：与会展中心未签订物流合作协议公司禁止在会展中心范围内从事物流活动，一经发现，将进行相应处罚。

请各位参展商注意：

1.以上为物流服务商所提供的常规设备；

2.如以上设备不能满足您的需求，请提前与物流服务商取得联系。对未及时申报非常规设备的参展商，展览会现场物流服务商将有可能无法及时满足您的需求；

3.所有自走和可牵引的展品需在卸货区内完成装卸及组装工作；

4.进馆吊装仅面向无动力及无法牵引的展品。收费标准一律按照小时计费。

服务电话：冯泉丽：13325539344       监督电话：0991-4874922

- 五、施工管理规定

- (一)施工人员规定

1.进入施工区域的所有人员均应按要求佩戴证件、安全帽，携带相关资质证件以备核查。

2.施工人员在高空（4米以上）工作时应系上安全带或使用其它防坠装备，使用合格安全的提升工具及操作平台，人字梯施工时，梯下须有人扶梯。

3.各施工单位进馆前须填写《施工材料进出馆凭证》，此凭证将作为施工单位撤展出馆的唯一凭证。

4.展出期间，施工单位须安排电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

5.各施工人员须凭有效施工许可证、施工人员证件在规定时间内施工作业。若需要提前进馆布展或延期撤展，须向会展中心申请办理相关手续。

(二)室内施工规定

1.施工材料的选用要符合国家相关部门关于临时性建筑的材料使用标准，结合展会的特点合理选择符合环保要求的施工材料，严禁使用带有挥发性刺激性气味的超标布展材料。

2.装修设计和施工的悬空造型不得超过展位的垂直投影50cm以内。

3.进场前，应先了解工作性质及现场环境，如电掣位置，消防器材位置、防火通道位置等。

4.施工项目结构必须牢固、安全，施工材料的燃烧性能等级应达到难燃或不燃标准。

5.未经消防主管部门和会展中心的专项审批，严禁在展馆内进行施工吊顶作业。

6.应严格按照展馆限高搭建展台，展馆内1-6号厅双层展位限高6米，单层展位主体结构限高4.5米(局部可以达到5米)；7号厅限高4.3米；8号厅主通道北侧区域限高4.5米，主通道南侧区域限高5米，8号厅搭建双层展位不得封顶，展位、展品与展厅墙体之间须留出通道，其宽度不小于0.6米。

7. 严禁在展馆墙面、顶部、柱子、围栏及各种专用管线上钉钉、捆绑。展馆的所有设备、设施不得破坏或改变其使用性质和位置，不得刷胶、涂色、粘贴、张贴宣传品，展商如需在展板上粘贴物品，只可使用双面布基胶带（一站式服务台有售—会展中心2号、5号馆展厅北侧），并在撤展时负责清除粘贴物。

8.不得携带易燃、易爆等危险物品进入施工现场；展厅内严禁粗加工；特装结构、造型、灯箱及模型等组合须在展馆场外制作完成半成品，现场组装搭建；展馆（含室外展场）内禁止进行油漆、喷漆作业。

9.严禁在消防通道、防火隔离带和防火卷帘门下搭建展台及堆放物品；严禁堵塞紧急出口、配电设施和改动、遮挡展馆消防设施设备。

10.施工材料严禁倚靠展台，应放置在施工项目范围内，不得阻塞、占用疏散通道和防火隔离带，否则将视其为废弃物料处理并采取相应的措施。离开施工区域前，施工人员要清理现场，将废弃物料放在指定的地方。

11.施工工作禁止动用明火或进行电气焊。

12.撤展期间拆除展台时，须安排专人负责。拆除应自上而下进行，不得采取推倒、扯拽等野蛮施工方法。

13.施工单位当日撤展完毕后，须由会展中心管理人员进行验收后方可退还施工押金。

(三)施工材料规定

1.展示区域的顶部装修材料宜采用A级且不应低于B1级，墙面、地面应采用不低于B1级的装修材料。

2.室外展场搭建临时展棚的外包覆材料、顶棚、墙面、地面及隔断均应采用不低于B1级的装修材料。

3.展示区域内部通风管道及其保温材料应采用A级材料。

4.布展中用于承载大型展品展物和布景、投影等设备的构件，其耐火极限不应低于1.00h。

5.除展示品外，布展的固定家具、展台使用的材料不应低于B1级，悬挂装饰材料不应低于B2级。

6.展厅内设置的与卤钨灯等高温照明灯具贴邻的布展材料不应低于B1级。

（四）施工项目电气施工及线路敷设标准规定

1.施工选用的电线、电缆应符合现行国家标准《额定电压450-750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T523要求，并经国家3C强制认证的合格产品。

2.绞织线，音响线，平行线，花线一律不得当电源线使用。

3.开关、插座和用电设备等电器产品应符合国家3C强制认证的合格产品。

4.电气施工及线路敷设严格按照报审通过的图纸施工。

5.展位用电负荷须如实申报，不允许超负荷运行。

6.展位电源应在展位内就近选取，不得穿越疏散通道；如有实际困难需与展场电工沟通。

7.总配电箱、电器、电源插座、线盒、开关、及其它电气件等不得直接安装在低于B1级的装修材料上。

8.场馆电源箱、消防设施及施工项目总配电箱不得遮挡或覆盖。

9.一个电源插头不应连接一个以上的配电回路，不得在插座上连接多个配电回路。插座必须装有接地线。

10.照明灯具严禁使用霓虹灯、高温碘钨灯、金属卤灯包括带电感镇流器等的高发热灯具，优先使用LED等低功耗灯具。

11.广告灯箱、灯柱，LED显示屏等发热电器必须留有对流的散热孔，灯具与搭建体保持大于30cm间距，导线连接需用接线端子。

12.施工中，电气线路敷设必须穿金属阻燃管，扣线槽等防火措施。

13.电源总进线须铺设过桥垫加以防护。

14.任何用电设备在运行过程中应有专人监控，发现问题及时处理。

15.客商、施工人员不得私自随意接入场馆电箱与插座，发现后严肃处理，并处以罚金。

16.施工方须按电气施工及线路敷设标准操作，如有违规操作造成场馆电气设备损坏，将承担并追究全部责任。

17.如发现不安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，消防部门有权在不通知的情况下，随时停止供电。

18.电脑、精密仪器等设施设配的供电应加装不间断电源加以保护，因停止供电造成电脑、精密仪器等设施设备的数据丢失和损坏，会展中心不负责赔偿。

请各位施工方仔细阅读报馆须知，认真按要求填写各项资料，在截止日期前尽快提交，报馆成功后即可缴费在布展期内进场施工。预祝各位布展、参展顺利！

报馆文件格式示意图：（参考示例）

总文件夹：

子文件夹：

1号文件夹：

2号文件夹：

3号文件夹：

4证件文件夹：

附件1：（提供Word电子版，非JPG）放1号文件夹

报馆信息表

| 报馆负责人 |  | 手机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 邮箱 |  |
| 展会名称 |  |  |  |
| 施工单位 即报馆单位 |  |  |  |
| 施工项目使用单位 即参展单位 |  |  |  |
| 进场时间 |  |  |  |
| 展位面积 |  |  |  |
| 此次展会搭建公司共搭建的展位数量 |  |  |  |
| 申请施工人员证件数量 |  |  |  |
| 申请施工车辆证件数量 |  |  |  |
| 注意事项： 1.所有栏目都为必填项目，请认真填写； 2.报馆负责人为传送报馆资料的工作人员，邮箱为传送报馆资料的常用邮箱，需保证正常查阅接收信息； 3.申请的施工人员、车辆证件数量为预估数量，可多报数量作为备用。 |  |  |  |

附件2：（提供双方签字盖章JPG电子版）放1号文件夹

施工项目结构安全责任承诺书

为配合做好                                         （项目名称）施工项目结构安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位____________________作为_________________ （区域名称/展位号）施工项目的使用单位，偕同该项目施工单位__________________特向新疆国际会展中心审图组承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心施工管理规定》。对筹撤展及展出期间因展位结构问题引起的一切后果承担第一责任并愿意接受新疆国际国际会展中心依据双方签订的合同中违约条款作出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的展位结构及电路安全管理，做好筹撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理。切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确施工单位与施工项目使用单位的安全责任，建立并落实内部安全责任制。

五、严格按照提交给审图监督组的图纸施工。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。本承诺书是《                       （项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目结构安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

附件3：（提供双方签字盖章JPG电子版）放1号文件夹

施工项目用电安全责任承诺书

为配合做好                                （项目名称）施工项目用电安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位_________________________________作为__ ______（展位号/区域名称）施工项目的使用单位，偕同该特项目施工单位____________________特向新疆国际会展中心承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心参展手册》的展馆防火规定和展馆用电安全规定，对筹撤展及展出期间因违章电气施工或违章用电引起的一切后果，承担第一责任，并愿意接受依据双方签订的合同中违约条款做出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的用电安全管理，做好筹撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理，切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确电气施工方与用电方的安全责任，建立并落实内部安全责任制。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。

本承诺书是《                             （展会/项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （项目施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目消防安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

附件4：（提供双方签字盖章JPG电子版）放1号文件夹

施工项目消防安全责任承诺书

为配合做好                                （项目名称）施工项目消防安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位_________________________________作为__ ______（展位号/区域名称）施工项目的使用单位，偕同该特项目施工单位____________________特向新疆国际会展中心承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心参展手册》的展馆防火规定和展馆施工材料用料规定，对布、撤展及展出期间因违章施工及施工用材料不当所引起的一切后果，承担第一责任，并愿意接受依据双方签订的合同中违约条款做出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的消防安全管理，做好布、撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理，切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确消防安全责任，建立并落实内部安全责任制。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。

本承诺书是《                             （展会/项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （项目施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目消防安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

附件5：（提供盖章JPG电子版）放2号文件夹

施工图纸申报表

（申报日期：     月       日）

| 施工项目使用单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 固定电话及手机号 |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 所在展厅 |  | 单层 |  | 两层 |  |
| 展位号/区域 |  | 是否出具保函、特别声明保证 撤展时自行清除施工项目垃圾 |  |  | 是（ ） |
|  |  |  |  |  | 否（ ） |
| 委托施工单位 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 固定电话及手机号 |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 报审资料：总页数（ ） |  |  |  | 资料是否齐全 |  |
| 设计方案的立体彩色效果图 |  |  |  |  |  |
| 设计方案的平面图、正立面图、侧立面图、结构节点图 （包括详细尺寸和材料说明） |  |  |  |  |  |
| 有关用电资料（包括电气平面图、系统图，系统图注明开关规格及线径大小、施工项目用电申报表、用电负荷、施工项目用电安全责任承诺书、施工项目结构安全责任承诺书等） |  |  |  |  |  |
| 所有设计图纸和文字说明均使用A4规格 |  |  |  |  |  |
| 注：所报图纸资料完整及符合要求的在“资料是否齐全”栏打“√”，审图组不接受资料不全的图纸，审图根据报送时间安排，资料不全者将重新排期。 |  |  |  |  |  |

附件6：（提供盖章JPG电子版）放3号文件夹

施工用电申报表

（申报日期：     月       日）

| 施工项目使用单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 固定电话及手机号 |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 固定电话及手机号 |  |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| - 1.施工单位根据用电负荷，是否租用会展中心工业插头？是（ ），否（ ）。打√ 租用插头规格:220v A( 个)；380v A（ 个）；共（ 个）。 2.电源接驳由会展中心电工监督。 - 3.电工栏不够填写时，可另附表， - 4.后附有效的电工资格证照片。 |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 姓 名 |  | 电工证号码 |  | 电话（手机号） |
| 电工负责人 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 现场值班电工 |  |  |  |  |  |
| 现场值班电工 |  |  |  |  |  |
| 现场值班电工 |  |  |  |  |  |
| 现场值班电工 |  |  |  |  |  |

2019新疆农业机械博览会

桁架结构报馆须知

报馆截止日期：进场施工前三个工作日18:00前

桁架搭建公司办理施工证件，需签字盖章以下文件，并扫描或拍摄成照片（JPG格式）与两个证件Excel表（Excel格式）、证件照片一同放入文件夹，文件夹以 “展会名称+公司名称” 命名，压缩后发送至邮箱：459822118@qq.com。（相关问题会以邮件回复，报馆联系电话09914620500）

施工证件（人、车）均为20元/张，提交齐全资料后，请在进场前前往会展中心东1104办公室办理证件（施工证件联系电话09914655763）

有关缴纳费用、办理用电、租用展具和叉车等设备请致电现场服务中心09914652333或09914601020）

示例图：

发送邮箱

1.公司营业执照

2.公司法人身份证正反面

3.报馆信息表

| 报馆负责人 |  | 手机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 邮箱 |  |
| 展会名称 |  |  |  |
| 施工单位 即报馆单位 |  |  |  |
| 进场时间 |  |  |  |
| 展位面积 |  |  |  |
| 此次展会搭建公司共搭建的展位数量 |  |  |  |
| 申请施工人员证件数量 |  |  |  |
| 申请施工车辆证件数量 |  |  |  |
| 注意事项： 1.所有栏目都为必填项目，请认真填写； 2.报馆负责人为传送报馆资料的工作人员，邮箱为传送报馆资料的常用邮箱，需保证正常查阅接收信息； 3.申请的施工人员、车辆证件数量为预估数量，可多报数量作为备用。 |  |  |  |

签字盖章

4.施工项目结构安全责任承诺书

为配合做好                                         （项目名称）施工项目结构安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位____________________作为_________________ （区域名称/展位号）施工项目的使用单位，偕同该项目施工单位__________________特向新疆国际会展中心审图组承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心施工管理规定》。对筹撤展及展出期间因展位结构问题引起的一切后果承担第一责任并愿意接受新疆国际国际会展中心依据双方签订的合同中违约条款作出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的展位结构及电路安全管理，做好筹撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理。切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确施工单位与施工项目使用单位的安全责任，建立并落实内部安全责任制。

五、严格按照提交给审图监督组的图纸施工。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。本承诺书是《                       （项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目结构安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

签字盖章

5.施工项目用电安全责任承诺书

为配合做好                                （项目名称）施工项目用电安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位_________________________________作为__ ______（展位号/区域名称）施工项目的使用单位，偕同该特项目施工单位____________________特向新疆国际会展中心承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心参展手册》的展馆防火规定和展馆用电安全规定，对筹撤展及展出期间因违章电气施工或违章用电引起的一切后果，承担第一责任，并愿意接受依据双方签订的合同中违约条款做出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的用电安全管理，做好筹撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理，切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确电气施工方与用电方的安全责任，建立并落实内部安全责任制。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。

本承诺书是《                             （展会/项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （项目施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目消防安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

签字盖章

6.施工项目消防安全责任承诺书

为配合做好                                （项目名称）施工项目消防安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，为宾客营造安全的洽谈环境，根据展会安全管理需要，本单位_________________________________作为__ ______（展位号/区域名称）施工项目的使用单位，偕同该特项目施工单位____________________特向新疆国际会展中心承诺：

一、严格遵守《新疆国际会展中心参展手册》的展馆防火规定和展馆施工材料用料规定，对布、撤展及展出期间因违章施工及施工用材料不当所引起的一切后果，承担第一责任，并愿意接受依据双方签订的合同中违约条款做出的违约责任追究。

二、指定专人负责本单位在展会期间的消防安全管理，做好布、撤展及展出期间现场值班维护，随时消除安全隐患，确保展馆安全。

三、自觉接受展会有关部门的监督管理，切实落实安全保障措施和整改措施。

四、自觉明确消防安全责任，建立并落实内部安全责任制。

本承诺书一式三份，新疆国际会展中心、施工项目使用单位及项目施工单位各一份，自签字递交之日起生效。

本承诺书是《                             （展会/项目名称）施工项目图纸申报表》的必要附件。

| 承诺单位 （施工项目使用单位即参展单位） | 承诺单位 （项目施工单位） |
| --- | --- |
| （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： | （公章） 法定代表人或安全负责人 （签名）： |
| 该施工项目消防安全责任人： 联系电话： 日期： | 该施工项目用电安全责任人： 联系电话： 日期： |

7.搭建名单

| xxx公司桁架结构展位搭建名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xxx展会 |  |  |  |
| 序号 | 展位号 | 展位名称 | 展位面积 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 注意事项： 同一家搭建公司为多家参展企业搭建桁架展位时，可将所有搭建项目罗列在此表格上，并盖公章，扫描拍摄成JPG格式。 |  |  |  |

| 2019新疆农业机械博览会施工车辆证件申领表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 展位号 | 驾驶员姓名 | 性别 | 族别 | 车牌号 | 户籍所在省 | 户籍所在地 | 身份证号码 | 手机号码 |
| 1 | **单位 | 2-145 | 李志强 | 男 | 汉族 | 新A256KB | 新疆 | 乌鲁木齐 |  | 12345678911 |
| 2 | **单位 | T4-20 | 冯新春 | 女 | 汉族 | 新ALJ789 | 新疆 | 昌吉 |  | 12345678911 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12345678911 |
| 注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.每列都为必填项目，如实填写； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.车辆司机如要进场施工则需办理施工人员证件，请为司机填报施工人员证件申领表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.如同一施工单位服务多家参展企业，申领表切忌重复提交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019新疆农业机械博览会施工人员证件申领表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 展位号 |  | 姓名 | 性别 | 族别 | 户籍所在省 | 户籍所在地 | 身份证号码 | 手机号码 |
| 1 | **单位 | 2-145 |  | 李志强 | 男 | 汉族 | 新疆 | 乌鲁木齐 |  | 12345678911 |
| 2 | **单位 | T4-20 |  | 冯新春 | 女 | 汉族 | 新疆 | 昌吉 |  | 12345678911 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.每张电子照片须按人员姓名命名后单独存在文件夹里，不可放在表格里； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.电子照片为申请证件人员近期证件彩色照 ，按人员姓名命名照片，格式为jpg，大小为20K-30K； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.每列都为必填项目，如实填写； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.如同一施工单位服务多家参展企业，申领表切忌重复提交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |